Лицей №43

Исследовательская работа

“Исследование зависимости  поверхностного натяжения жидкости от температуры”.

Выполнила :ученица 11Б класса

Алилуева Елена

Проверил:Ивлев В.И.

Г.Саранск 2003

1.Метод измерения коэффициента поверхностного натяжения жидкости без применения капилляра.

Метод измерения коэффициента поверхностного натяжения жидкости основан на поднятии столбика смачивающей жидкости в капилляре.

Оказывается, капилляры вполне можно заменить двумя стеклянными пластинками и проделать следующий опыт.

Взять две стеклянные пластинки размером 10×20 см и опустить их в сосуд с водой,

постепенно сближая их параллельно друг другу. Вода начнет подниматься между пластинками - ее будет втягивать сила поверхностного натяжения (рис.1)

y

l

d

Рис.1

Легко рассчитать коэффициент поверхностного натяжения, зная величины: у – высоту подъема воды и d – зазор между пластинами.

Сила поверхностного натяжения F= 2σl , где l – длина пластинки (коэффициент 2 появляется из-за того, что вода соприкасается с обеими пластинками). Эта сила равна силе тяжести слоя воды Fт=mg=ρldyg, где ρ – плотность воды. Таким образом,

2σl=ρldyg.

- Отсюда можно найти коэффициент поверхностного натяжения:

- σ=12ρgdy.

Проделав вышеописанный опыт, измерив величины у = 3,2 см и d =0, 00046 м было получено значение σ =0,0722 Н/м. Табличная величина σводы=0,0728 Н/м. С учетом погрешности полученная величина представляет интервал σ=(0,0722±0,02) Н/м, который включает табличное значение коэффициента поверхностного  натяжения воды.

Но в приведенном опыте можно сделать так: с одного конца сжать пластинки вместе, а с другого – оставить небольшой зазор. Вода поднимется и образует между пластинками

D

d

x

l

y

A

B

C

B1

C1

поверхность. Сечение этой поверхности вертикальной плоскостью очень похоже на гиперболу.

Теперь для нахождения выразим d через D, l ,х. ∆ABC ∆AB1C1 , следовательно d = Dxl . Подставив это выражение в формулу σ=12 ρgdy мы получим

σ=12ρgyDxl  , где D – зазор на конце, l – длина пластинки, х – расстояние от места соприкосновения пластинок до точки, где находится зазор d.

Эту формулу можно представить так y=2σlρgD1x, что действительно нам доказывает, что сечение поверхности вертикально плоскостью является гиперболой.

Воспользовавшись данным методом и проведя следующие измерения:

- y=2,9см,  x=1,85 см,  D=3 мм,  l=10,07 см

- мы получим выражение для σ с учетом погрешности измерения

- σ = (0,0787±0,0083) Н/м .

- Полученный интервал включает табличное значение σ=0,0728 Н/м, что позволяет говорить о правильности измерений.

- 2.Исследование зависимости поверхностного натяжения от температуры.

- Воспользуемся методом определения поверхностного натяжения, используя параллельные стеклянные пластинки, и определим зависимость поверхностного натяжения от температуры.

- σ=12ρgyd, ρ=1000 кг/м3, g=9,8 м/с2.

- Проведем несколько раз опыт с водой, имеющей разную температуру.

- t = 00C, d = 0,0004 м, y = 3,9 см = 0,039 м

- σ = (0,077±0,012) Н/м

- t =200C, d = 0,00046 м, y = 3,2 см = 0,032 м

- σ = (0,0722±0,02) Н/м

- t =500C, d = 0,0001 м, y =13,2 см = 0,132 м

- σ = (0,065±0,033) Н/м

- t =700C, d = 0,0001 м, y =12,2 см = 0,122 м

- σ = (0,06±0,03) Н/м

- t =1000C, d = 0,0001 м, y =11,7 см = 0,117 м

- σ = (0,057±0,03) Н/м

Большая погрешность измерений возникает из-за того, что зазор между пластинками d равен десятым долям миллиметра.

Построим график зависимости σ(t). С учетом погрешности измерений можно сказать, что это прямая.

- Поверхностное натяжение жидкости зависит от ее температуры. Чем меньше температура, тем коэффициент поверхностного натяжения больше, т. е. их зависимость обратнопропорциональная.